## Zinco
N° Pozzo | ZINCO | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 0.5
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.09 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.07 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.06 | 0.025 | 0.08 | 0.09 | 0.025 | 0.025 | 0.07 | 0.01 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 30 | 0.041067 | 0.027012 | 0.01 | 0.1 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | 0.22 | 0.149 | 0.07 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.11 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08 | 0.025 | 0.025 | 30 | 0.052967 | 0.046102 | 0.025 | 0.22 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.065 | 0.03 | 0.065 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.0625 | 0.1225 | 0.088 | 0.08 | 0.0375 | 0.025 | 0.0375 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.0425 | 0.0375 | 0.095 | 0.0575 | 0.025 | 0.0375 | 0.0475 | 0.0175 | 0.0525 | 0.025 | 0.025 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Solfati
N° Pozzo | SOLFATI | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 1000
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 151 | 95 | 55 | 69 | 252 | 194 | 42 | 137 | 273 | 110 | 68 | 133 | 145 | 130 | 51 | 59 | 341 | 226 | 21 | 56 | 249 | 249 | 157 | 162 | 331 | 221 | 113 | 79 | 351 | 75 | 30 | 153.1667 | 95.1406 | 21 | 351 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 533 | 83 | 59 | 414 | 373 | 147 | 37 | 98 | 211 | 59 | 23 | 47 | 195 | 53 | 67 | 56 | 348 | 281 | 48 | 97 | 131 | 212 | 17 | 71 | 510 | 74 | 41 | 232 | 94 | 39 | 30 | 155 | 147.0006 | 17 | 533 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 342 | 89 | 57 | 241.5 | 312.5 | 170.5 | 39.5 | 117.5 | 242 | 84.5 | 45.5 | 90 | 170 | 91.5 | 59 | 57.5 | 344.5 | 253.5 | 34.5 | 76.5 | 190 | 230.5 | 87 | 116.5 | 420.5 | 147.5 | 77 | 155.5 | 222.5 | 57 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Fosforo tot.
N° Pozzo | FOSFORO TOT. | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 10
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.06 | 0.26 | 0.55 | 0.43 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.32 | 0.2 | 0.025 | 0.59 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.41 | 0.26 | 0.05 | 0.14 | 1.5 | 0.16 | 0.05 | 0.2 | 0.38 | 0.25 | 0.025 | 0.51 | 0.23 | 0.2 | 0.025 | 0.17 | 30 | 0.25583 | 0.28392 | 0.025 | 1.5 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.47 | 0.26 | 0.44 | 0.58 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 0.29 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.19 | 0.3 | 0.48 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.18 | 30 | 0.26967 | 0.12522 | 0.07 | 0.58 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.265 | 0.26 | 0.495 | 0.505 | 0.145 | 0.105 | 0.195 | 0.305 | 0.175 | 0.1125 | 0.405 | 0.15 | 0.085 | 0.165 | 0.365 | 0.34 | 0.26 | 0.165 | 0.9 | 0.32 | 0.07 | 0.175 | 0.31 | 0.285 | 0.1425 | 0.365 | 0.23 | 0.27 | 0.1425 | 0.175 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Rame
N° Pozzo | RAME | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 0.1
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 30 | 0.015833 | 0.014389 | 0.005 | 0.06 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 30 | 0.012167 | 0.010396 | 0.005 | 0.05 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.015 | 0.01 | 0.0125 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0125 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0275 | 0.01 | 0.0275 | 0.0325 | 0.0225 | 0.03 | 0.02 | 0.0075 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Mercurio
N° Pozzo | MERCURIO E COMPOSTI | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 0.005
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 30 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 30 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Ferro
N° Pozzo | FERRO | [27 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | [5 empty] | 2
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.5 | 1.2 | 3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.43 | 0.79 | 0.22 | 0.75 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.95 | 0.43 | 1.59 | 1.1 | 0.8 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 28 | 0.82357 | 0.83896 | 0.01 | 3.8 | 2
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 12.7 | 1.2 | 0.9 | 8.6 | 5.3 | 1.7 | 0.6 | 9.8 | 8.5 | 0.39 | 0.8 | 0.43 | 4.83 | 1 | 1.7 | 1.4 | 20.6 | 2.6 | 0.6 | 1.46 | 2.43 | 0.97 | 1.37 | 0.32 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 28 | 3.2332 | 4.7808 | 0.01 | 20.6 | 9
[33 empty] | TOT | 11
Media acque meteoriche | 6.6 | 1.2 | 1.95 | 6.2 | 3.05 | 1 | 0.7 | 5.4 | 4.75 | 0.41 | 0.795 | 0.325 | 2.79 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 10.7 | 1.8 | 0.775 | 0.945 | 2.01 | 1.035 | 1.085 | 0.34 | 0.155 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | TOT SUP | 11
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Manganese
N° Pozzo | MANGANESE | [27 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | [5 empty] | 2
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.46 | 0.37 | 0.1 | 0.58 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.05 | 2.2 | 1.18 | 0.98 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 28 | 0.49607 | 0.48537 | 0.01 | 2.2 | 1
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0.36 | 0.2 | 2.39 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.46 | 1.72 | 0.31 | 0.42 | 0.26 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 28 | 0.89571 | 0.92713 | 0.01 | 3 | 5
[33 empty] | TOT | 6
Media acque meteoriche | 1.75 | 0.8 | 0.45 | 0.55 | 1.55 | 0.35 | 0.15 | 0.95 | 1.45 | 0.28 | 0.365 | 0.15 | 1.485 | 0.55 | 0.2 | 0.35 | 1.2 | 1.5 | 0.575 | 1.83 | 1.45 | 0.645 | 0.345 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | TOT SUP | 6
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Cloruri
N° Pozzo | CLORURI | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 1200
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 249 | 175 | 103 | 381 | 423 | 413 | 29 | 130 | 356 | 364 | 70 | 96 | 259 | 696 | 40 | 47 | 705 | 511 | 231 | 341 | 581 | 522 | 149 | 202 | 683 | 389 | 160 | 291 | 706 | 151 | 30 | 315.1 | 213.0092 | 29 | 706 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 639 | 151 | 93 | 1374 | 1161 | 398 | 32 | 631 | 1311 | 173 | 70 | 152 | 872 | 125 | 587 | 375 | 1000 | 1087 | 30 | 682 | 906 | 583 | 58 | 239 | 644 | 218 | 98 | 379 | 314 | 192 | 30 | 485.8 | 407.2927 | 30 | 1374 | 2
[35 empty] | TOT | 2
Media acque meteoriche | 444 | 163 | 98 | 877.5 | 792 | 405.5 | 30.5 | 380.5 | 833.5 | 268.5 | 70 | 124 | 565.5 | 410.5 | 313.5 | 211 | 852.5 | 799 | 130.5 | 511.5 | 743.5 | 552.5 | 103.5 | 220.5 | 663.5 | 303.5 | 129 | 335 | 510 | 171.5 |  |  |  |  | TOT SUP | 2
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Fluoruri
N° Pozzo | FLUORURI | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 6
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.37 | 0.75 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 30 | 0.22467 | 0.12082 | 0.05 | 0.75 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.25 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.17 | 0.47 | 0.21 | 0.4 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 0.54 | 0.15 | 0.005 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 30 | 0.2345 | 0.11914 | 0.005 | 0.54 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.195 | 0.18 | 0.135 | 0.14 | 0.215 | 0.355 | 0.17 | 0.365 | 0.2 | 0.3 | 0.215 | 0.165 | 0.215 | 0.16 | 0.22 | 0.215 | 0.36 | 0.4 | 0.195 | 0.0975 | 0.385 | 0.475 | 0.18 | 0.185 | 0.185 | 0.195 | 0.235 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Arsenico
N° Pozzo | ARSENICO | [25 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
AIA 3260/2013 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | [5 empty] | 0.5
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 26 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 26 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0
[31 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Azoto nitrico
N° Pozzo | AZOTO NITRICO | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 20
| mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 5.1 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.6 | 0.12 | 0.7 | 0.34 | 0.6 | 3.38 | 2 | 0.33 | 1.05 | 2.19 | 1.35 | 0.125 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 3.8 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 2.2 | 0.76 | 0.6 | 1.5 | 0.25 | 30 | 1.0855 | 1.2699 | 0.12 | 5.1 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 1.5 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.7 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.7 | 0.56 | 1.46 | 0.61 | 1.96 | 0.13 | 0.47 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.4 | 1.1 | 0.25 | 1 | 0.6 | 0.25 | 30 | 0.60067 | 0.8664 | 0.12 | 4.4 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 3.3 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.15 | 0.12 | 0.41 | 0.23 | 0.36 | 1.75 | 1.35 | 0.445 | 1.255 | 1.4 | 1.655 | 0.1275 | 0.3 | 0.13 | 0.25 | 2.025 | 0.25 | 0.25 | 3.45 | 1.65 | 0.505 | 0.8 | 1.05 | 0.25 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Azoto nitroso
N° Pozzo | AZOTO NITROSO | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 0.6
| mg/l N-NO2 | mg/l N-NO2 | mg/l N-NO2 | mg/l N-NO2 | mg/l N-NO2 | mg/l N-NO2 | mg/l N-NO2 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO2 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 | mg/l N-NO3 |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.18 | 0.15 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.07 | 0.005 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.23 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.23 | 0.005 | 0.025 | 0.33 | 0.025 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 30 | 0.052233 | 0.083754 | 0.001 | 0.33 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.49 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.06 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.025 | 0.18 | 0.025 | 0.025 | 30 | 0.064367 | 0.11703 | 0.001 | 0.49 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.335 | 0.115 | 0.0225 | 0.105 | 0.005 | 0.001 | 0.0075 | 0.065 | 0.005 | 0.035 | 0.0225 | 0.0125 | 0.005 | 0.005 | 0.1175 | 0.005 | 0.1775 | 0.005 | 0.1175 | 0.005 | 0.0525 | 0.17 | 0.025 | 0.01 | 0.1355 | 0.01 | 0.025 | 0.1025 | 0.025 | 0.025 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Azoto ammoniacale
N° Pozzo | AZOTO AMMONIACALE | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 15
| mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 | mg/l NH4 |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.68 | 0.19 | 8.7 | 0.4 | 1.2 | 0.01 | 0.07 | 0.6 | 1.5 | 0.34 | 3.54 | 0.1 | 1.8 | 0.52 | 1 | 0.06 | 0.18 | 0.05 | 0.58 | 2.25 | 1.81 | 0.34 | 1.2 | 2.17 | 0.21 | 1.51 | 0.06 | 0.43 | 1.4 | 0.03 | 30 | 1.0977 | 1.67 | 0.01 | 8.7 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 1.7 | 0.14 | 0.86 | 0.76 | 0.42 | 0.02 | 0.06 | 2.3 | 2.5 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 4.3 | 0.13 | 0.24 | 0.01 | 4.4 | 2.86 | 0.07 | 2.26 | 1.21 | 0.82 | 0.16 | 0.27 | 1.14 | 0.36 | 0.08 | 0.64 | 0.03 | 0.02 | 30 | 0.93333 | 1.2475 | 0.01 | 4.4 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 1.19 | 0.165 | 4.78 | 0.58 | 0.81 | 0.015 | 0.065 | 1.45 | 2 | 0.205 | 1.795 | 0.11 | 3.05 | 0.325 | 0.62 | 0.035 | 2.29 | 1.455 | 0.325 | 2.255 | 1.51 | 0.58 | 0.68 | 1.22 | 0.675 | 0.935 | 0.07 | 0.535 | 0.715 | 0.025 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Azoto totale
N° Pozzo | AZOTO TOTALE | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 35
| mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 | mg/l N-NO4 |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 6.3 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 1.7 | 4.9 | 4.7 | 5.9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.8 | 2.1 | 4.6 | 6.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 4.8 | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3.1033 | 1.5167 | 1 | 6.4 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 3.7 | 2.1 | 2.8 | 0.58 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 7.6 | 1.6 | 1.71 | 2.1 | 5.4 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2.1 | 6.2 | 7.1 | 1.5 | 2 | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3.043 | 1.8998 | 0.58 | 7.6 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 5 | 2.6 | 3.05 | 1.04 | 2.2 | 0.95 | 1.6 | 2.6 | 5.65 | 1.65 | 3.305 | 3.4 | 5.65 | 1.35 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 5.4 | 6.75 | 2.3 | 2.4 | 4.65 | 3.45 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## COD
N° Pozzo | COD | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 160
| mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O3 | mg/l O2 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 29 | 54 | 75 | 44 | 37 | 68 | 15 | 55 | 36 | 28 | 31 | 39 | 36 | 44 | 36 | 32 | 30 | 56 | 43 | 47 | 40 | 42 | 43 | 48 | 41 | 16 | 39 | 37 | 38 | 52 | 30 | 41.0333 | 12.7968 | 15 | 75 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 73 | 74 | 88 | 101 | 56 | 42 | 30 | 70 | 73 | 34 | 37 | 40 | 63 | 28 | 45 | 94 | 70 | 89 | 21 | 64 | 129 | 48 | 24 | 54 | 60 | 46 | 39 | 40 | 44 | 51 | 30 | 57.5667 | 25.0994 | 21 | 129 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 51 | 64 | 81.5 | 72.5 | 46.5 | 55 | 22.5 | 62.5 | 54.5 | 31 | 34 | 39.5 | 49.5 | 36 | 40.5 | 63 | 50 | 72.5 | 32 | 55.5 | 84.5 | 45 | 33.5 | 51 | 50.5 | 31 | 39 | 38.5 | 41 | 51.5 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Alluminio
N° Pozzo | ALLUMINIO | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 1
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.05 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.46 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 30 | 0.226 | 0.24497 | 0.05 | 1.1 | 1
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 30 | 0.24567 | 0.28011 | 0.05 | 1.3 | 1
[35 empty] | TOT | 2
Media acque meteoriche | 0.275 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.65 | 0.25 | 0.05 | 0.245 | 0.17 | 0.09 | 0.175 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.09 | 0.05 | 0.105 | 0.28 | 0.11 | 0.135 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.15 |  |  |  |  | TOT SUP | 2
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## TOC
N° Pozzo | TOC | [28 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | [5 empty] | 425
| mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O3 | mg/l O2 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 | mg/l O3 |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 17 | 21 | 29.1 | 20 | 17 | 34 | 7 | 21 | 16 | 12.6 | 15.2 | 11 | 14 | 15 | 15.9 | 11.4 | 14.1 | 22.3 | 15.6 | 19.21 | 10.26 | 11.1 | 12.5 | 11.3 | 15.6 | 13.76 | 5 | 7.3 | 14 | 23 | 15.4907 | 6.1278 | 5 | 34 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 34 | 28 | 23.8 | 47 | 13 | 47 | 16 | 31 | 32 | 10.7 | 14 | 11 | 26 | 5.3 | 6.2 | 19.9 | 38.8 | 32.7 | 22.2 | 21.62 | 12.06 | 12.2 | 7.7 | 7.8 | 25.1 | 7.48 | 2.9 | 10.8 | 13 | 29 | 19.9745 | 12.3396 | 2.9 | 47 | 0
[34 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 25.5 | 24.5 | 26.45 | 33.5 | 15 | 40.5 | 11.5 | 26 | 24 | 11.65 | 14.6 | 11 | 20 | 10.15 | 11.05 | 15.65 | 26.45 | 27.5 | 18.9 | 20.415 | 11.16 | 11.65 | 10.1 | 9.55 | 20.35 | 10.62 | 3.95 | 9.05 | 13.5 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## pH
N° Pozzo | pH | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 5,5 - 9,5
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 7.72 | 7.27 | 7.69 | 7.48 | 7.5 | 7.5 | 7.87 | 7.71 | 7.37 | 7.39 | 7.9 | 7.78 | 7.06 | 7.42 | 7.77 | 7.91 | 7.3 | 7.57 | 8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 30 | 7.5403 | 0.26019 | 6.9 | 8 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 7.56 | 7.26 | 7.59 | 7.65 | 7.11 | 7.82 | 8.12 | 7.32 | 7.26 | 7.5 | 7.75 | 7.88 | 7.01 | 7.94 | 8.3 | 7.89 | 7.19 | 7.55 | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 30 | 7.61 | 0.32212 | 7.01 | 8.3 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 7.64 | 7.265 | 7.64 | 7.565 | 7.305 | 7.66 | 7.995 | 7.515 | 7.315 | 7.445 | 7.825 | 7.83 | 7.035 | 7.68 | 8.035 | 7.9 | 7.245 | 7.56 | 8 | 7.65 | 7.5 | 7.45 | 7.7 | 7.15 | 7.6 | 7 | 7.55 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante
5,5 - 9,5
6,1 -8,3

## BOD5
N° Pozzo | BOD5 | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 40
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 6 | 11 | 15 | 9 | 7 | 13 | 2.5 | 11 | 2.5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2.5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 30 | 7.7833 | 2.8244 | 2.5 | 15 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 15 | 15 | 18 | 20 | 11 | 8 | 6 | 14 | 2.5 | 7 | 7 | 8 | 13 | 6 | 5 | 19 | 14 | 27 | 2.5 | 13 | 26 | 10 | 2.5 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 30 | 11.05 | 6.2963 | 2.5 | 27 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 10.5 | 13 | 16.5 | 14.5 | 9 | 10.5 | 4.25 | 12.5 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 | 7.5 | 6 | 12.5 | 10 | 19 | 5.75 | 11 | 17 | 9 | 5.25 | 10.5 | 10 | 5.75 | 8 | 7.5 | 8.5 | 5 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Materiali in sosp.
N° Pozzo | MATERIALI IN SOSPENSIONE | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 80
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 5 | 124 | 397 | 261 | 32 | 5 | 90 | 88 | 87 | 5 | 19 | 103 | 10 | 5 | 5 | 14 | 13 | 11 | 5 | 31 | 68 | 74 | 36 | 18 | 22 | 118 | 26 | 93 | 15 | 29 | 30 | 60.3 | 84.2096 | 5 | 397 | 9
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 594 | 74 | 121 | 295 | 75 | 24 | 80 | 518 | 91 | 10 | 89 | 97 | 37 | 112 | 14 | 130 | 418 | 57 | 183 | 440 | 598 | 40 | 28 | 91 | 200 | 95 | 78 | 107 | 40 | 53 | 30 | 159.6333 | 173.9438 | 10 | 598 | 18
[35 empty] | TOT | 27
Media acque meteoriche | 299.5 | 99 | 259 | 278 | 53.5 | 14.5 | 85 | 303 | 89 | 7.5 | 54 | 100 | 23.5 | 58.5 | 9.5 | 72 | 215.5 | 34 | 94 | 235.5 | 333 | 57 | 32 | 54.5 | 111 | 106.5 | 52 | 100 | 27.5 | 41 |  |  |  |  | TOT SUP | 27
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Idrocarburi tot.
N° Pozzo | IDROCARBURI TOTALI | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 5
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1.0333 | 0.18257 | 1 | 2 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1.0667 | 0.36515 | 1 | 3 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Oli e grassi animali vegetali
N° Pozzo | OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI | [29 empty] | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 3260/2013 E S.M.I. | [25 empty] | AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 20
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1.0333 | 0.18257 | 1 | 2 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1.1667 | 0.64772 | 1 | 4 | 0
[35 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Piombo
N° Pozzo | PIOMBO |  |  |  | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 0.2
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 4 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.0025 | 0.14 | 0.0025 | 0.0025 | 4 | 0.036875 | 0.06875 | 0.0025 | 0.14 | 0
[9 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.0025 | 0.07125 | 0.0025 | 0.0025 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Nichel
N° Pozzo | NICHEL |  |  |  | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 2
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 4 | 0.0075 | 0.0028868 | 0.005 | 0.01 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 4 | 0.0075 | 0.0028868 | 0.005 | 0.01 | 0
[9 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.01 | 0.0075 | 0.0075 | 0.005 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Cadmio
N° Pozzo | CADMIO |  |  |  | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 0.02
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 4 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 4 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0
[9 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante

## Cromo totale
N° Pozzo | CROMO TOTALE |  |  |  | n. controlli | media | dev. standard | minimo | massimo | Limite scarico in acque superficiali Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06
| AIA 1052/2019 E S.M.I. |  |  | AIA 497/2021 E S.M.I.
DATA | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 2
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Acqua meteorica di ruscellamento S1 - nord | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0
Acqua meteorica di ruscellamento S2 - sud | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0
[9 empty] | TOT | 0
Media acque meteoriche | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | TOT SUP | 0
Superamenti Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs 152/06 | 0 | 0 | 0 | 0
n.d. dato mancante